| №п/п | Наименование участка | Протяженность трассы, м. | Наружный Ø труб, мм | Кол-во труб | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллекторная – УТ2с | 1100 | 700,700 | 2 | надземная |
| 2 | УТ2с-Павильон №1 | 810,2 | 720,720 | 2 | надземная |
| 3 | Павильон №1-пав №2 | 1390 | 426,426 | 2 | надземная |
| 4 | Пав №2-ПНС№3 | 155 | 426,426 | 2 | надземная |
| 5 | ПНС№3-УТ9 | 339 | 400,400 | 2 | надземная |
| 6 | УТ9-УТ11 | 722 | 400,400 | 2 | надземная |
| 7 | УТ11-УТ12 | 500 | 400,400 | 2 | подземная |
| 8 | УТ12-УТ15 | 345 | 400,400 | 2 | подземная |
| 9 | УТ15-ТК13 | 48 | 400,400 | 2 | подземная |
| 10 | ТК13-ТК15 | 414 | 500,500 | 2 | подземная |
| 11 | ТК15-ТК16 | 370 | 350,350 | 2 | подземная |
| 12 | ТК16-ТК18 | 245 | 300,300 | 2 | подземная |
| 13 | ТК18-ТК19 | 28 | 300,300 | 2 | подземная |
| 13 | ТК19-ТК22 | 184 | 250,250 | 2 | подземная |
| 14 | ТК22-ТК23 | 50 | 200,200 | 2 | подземная |
| 15 | ТК23-ТК37 | 137 | 200,200 | 2 | подземная |
| 16 | ТК37-ТК36 | 75 | 200,200 | 2 | подземная |
| 17 | ТК36-ТК36/7 | 166 | 200,200 | 2 | подземная |
| 18 | ТК36/7-ТК36/7-2 | 225 | 100,100 | 2 | подземная |
| 19 | ТК36/7-2-Профилакторий | 180 | 100,100 | 2 | подземная |
| 20 | ТК36/7-2-ДК | 120 | 100,100 | 2 | подземная |
| 21 | УТ12-УТ16 | 400 | 400,400 | 2 | подземная |
| 22 | УТ16-УТ17 | 120 | 400,400 | 2 | подземная |
| 23 | УТ17-ЦТП2 | 435 | 219,219 | 2 | подземная |
| 24 | УТ16-ТК15/20 | 176 | 300,300 | 2 | подземная |
| 25 | ТК15/20-ТК15 | 371 | 300,300 | 2 | Подземная |
| 26 | Павильон №1-ТК5 | 44 | 720,720 | 2 | надземная |
| 27 | ТК5-ТК6 | 20 | 500,500 | 2 | надземная |
| 28 | ТК6-ТК24 | 20 | 500,500 | 2 | надземная |
| 29 | ТК24-ТК25 | 107 | 500,500 | 2 | надземная |
| 30 | ТК25-ТК26 | 361 | 500,500 | 2 | надземная |
| 31 | ТК26-ТК27 | 88 | 400,400 | 2 | надземная |
| 32 | ТК27-ТК27а | 65 | 400,400 | 2 | надземная |
| 33 | ТК27а-ТК28 | 30 | 400,400 | 2 | надземная |
| 34 | ТК28-ПНС2 | 621 | 400,400 | 2 | надземная |
| 35 | ПНС2-ТК29 | 190 | 300,300 | 2 | надземная |
| 36 | ТК29-ТК30 |  |  | 2 | подземная |
| 37 | ТК30-ТК33 | 386 | 300,300 | 2 | подземная |
| 38 | ТК33-ТК35 | 300 | 300,300 | 2 | подземная |
| 39 | ТК35-ТК36 | 145 | 250,250 | 2 | подземная |
| 40 | ТК29-ТК39 | 362 | 300,300 | 2 | надземная |
| 41 | ТК39-ТК40 | 160 | 300,300 | 2 | подземная |
| 42 | ТК40-ТК41 | 94 | 300,300 | 2 | подземная |
| 43 | ТК41-ТК42 | 26 | 300,300 | 2 | подземная |
| 44 | ТК42-ТК43 | 60 | 300,300 | 2 | подземная |
| 45 | ТК43-ТК44 | 82 | 300,300 | 2 | подземная |
| 46 | ТК44-ТК45 | 92 | 200,200 | 2 | надземная |
| 47 | ТК45-ТК50 | 196 | 200,200 | 2 | подземная |
| 48 | ТК50-ТК64 | 391 | 150,150 | 2 | подземная |
| 49 | ТК64-ЦТП1 |  |  | 2 | подземная |
| 50 | ТК64-ТК65 | 240 | 100,100 | 2 | подземная |
| 51 | ТК65-ЦТП3 | 83 | 100,100 | 2 | подземная |